西安市生态环境局未央分局

市环未批复〔2023〕2号
西安市生态环境局未央分局

关于西安小小精灵动物医院建设项目环境影响
报告表的批复

西安小小精灵动物医院有限公司：

你单位《西安小小精灵动物医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，经我局集体审议，批复如下：
一、项目概况

项目租用西安市未央区凤城二路龙湖枫香庭7幢10213室，总建筑面积218.64m2，从事宠物疾病预防、诊断、手术治疗（含胸腔、腹腔手术）、宠物美容、寄养以及少量宠物用品零售和饲料零售等。项目主要建设内容包括接待区、药房化验室、诊室、隔离室、输液区、DR室、手术室、住院部、洗护室、医疗废物暂存柜等。医院无员工宿舍、食堂。DR设备不在本次评价范围之内。项目建设单位为西安小小精灵动物医院有限公司，《报告表》由陕西永信环境工程有限公司编制，并已通过专家评审。
二、项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，其产生的不良环境影响可控。我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和采取的环境保护措施。

建设项目必须严格遵照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议和我局批复要求，扎实落实，确保处理设施正常运转，各类污染物达标排放。项目规划布局以及安全管理内容以农水、消防等部门及区安委会其他相关成员单位的要求为准，并严格执行。若项目性质、规模、地点或防治污染的措施等发生重大变动，你单位必须重新报批建设项目环境影响评价文件。

三、在项目建设及营运过程中，应重点做好以下工作：

（一）医疗废水经消毒装置处理后，与生活污水、宠物美容洗浴废水一同依托小区化粪池处理；对动物粪便规范处理，及时清理，定期除臭，减少异味影响；做好营业场所隔声降噪措施和噪声管控，严格控制经营内容和营业时间，避免噪声扰民；规范设置医疗废物柜，做好防渗措施；规范医疗废物的收集、暂存、转运全过程，并交由有资质单位处置；病死动物应规范做好无害化处置。

（二）项目的辐射设备应依法另行环境影响评价，并及时咨询办理辐射安全许可证相关事宜。
（三）建立岗位责任制和工作台帐制度，加强环保设施的管理维护，及时掌握污染治理设施的运行情况，确保各项污染物的达标排放。
四、你单位必须严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队未央大队负责该项目的事中事后监督管理工作。建设项目竣工后，你单位应当组织竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入使用。
西安市生态环境局未央分局      
2023年1月6日        
  西安市生态环境局未央分局                2023年1月6日印发  

- 4 -
- 3 -

