西安市生态环境局未央分局

  市环未批复〔2023〕3号 

西安市生态环境局未央分局

关于正尚•盛世家合经济适用房南区供热项目
环境影响报告表的批复

西安市热力集团新区集中供热有限公司：

你单位上报的《正尚•盛世家合经济适用房南区供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，经我局集体审议，批复如下：

一、项目概况

项目位于西安市正尚•盛世家合经济适用房南区9号楼（在建）东北侧的绿地处地下一层。项目主要利用开发商已建成的设备房新建4台2.1MW燃气热水锅炉、4台换热机组及相关配套设备。项目总投资353万元，其中环保投资25万元。项目建设单位为西安市热力集团新区集中供热有限公司，《报告表》由陕西中绘工程技术有限公司编制，并通过西安市环境保护科学研究院组织的技术评审。

二、项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，其产生的不良环境影响可控。从生态环境保护的角度，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和采取的环境保护措施。
建设项目必须严格遵照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议和我局批复要求，扎实落实，确保处理设施正常运转，各类污染物达标排放。项目规划布局以及安全管理内容以市场监管、消防等部门及区安委会其他相关成员单位的要求为准，并严格执行。若项目性质、规模、地点或防治污染的措施等发生重大变动，你单位必须重新报批建设项目环境影响评价文件。

三、在项目建设营运过程中，应重点做好以下工作：

（一）锅炉采用清洁能源，采用低氮燃烧技术；规范锅炉烟囱设置，确保废气达标排放；进一步加强锅炉房内隔声减震措施和噪声管控，避免噪声扰民；废离子交换树脂、废滤芯由供应商定期更换并带走处置。

（二）加强环境安全管理，完善各类事故风险防范措施。

（三）建立岗位责任制和工作台帐制度，加强环境保护管理与相关设施运维，并按照监测计划定期开展环境监测。

（四）取得本批复后，尽快对接办理排污许可相关事宜。

四、你单位必须严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队未央大队负责该项目的事中事后监督管理工作。建设项目竣工后，应当组织竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

西安市生态环境局未央分局 

2023年1月19日 

                                                 

  西安市生态环境局未央分局               2023年1月19日印发    
- 2 -
- 3 -

