西安市生态环境局未央分局

  市环未批复〔2024〕3号 

西安市生态环境局未央分局

关于陕西长庆隆都实业有限公司西安凤城五路便利加油站
环境影响报告表的批复

陕西长庆隆都实业有限公司：

    你单位上报的《陕西长庆隆都实业有限公司西安凤城五路便利加油站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，经我局集体审议，批复如下：

一、项目概况

项目位于西安市未央区太华北路与凤城五路十字东北角长庆隆都加气站内。本项目为甲醇加注站改建项目，利用原甲醇站的已建成站房、罩棚，不新增用地。建设内容主要将原有3个30m³甲醇储罐变更为汽油储罐，容积不变，总容积为90m³，新设两台税控加油机。项目建设单位为陕西长庆隆都实业有限公司，《报告表》由西安同众环保科技有限公司编制，并通过专家技术函审。

二、项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，其产生的不良环境影响可控。从生态环境保护的角度，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和采取的环境保护措施。

建设项目必须严格遵照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议和我局批复要求，扎实落实，确保处理设施正常运转，各类污染物达标排放。项目规划布局以及安全管理内容以资源规划部门和区安委会相关成员单位要求为准，并严格执行。若项目性质、规模、地点或防治污染的措施等发生重大变动，你单位必须重新报批建设项目环境影响评价文件。

三、在项目建设营运过程中，应重点做好以下工作：

（一）切实落实油气回收装置的安装使用，加强管理维护，确保设备正常运行，废气达标排放；合理安排高噪声设备布局，采用基础减振、消声等措施，确保厂界噪声达标；危险废物应依法依规规范暂存和处置。
（二）对场地地面及罐区做好防渗措施，防止土壤及地下水受到污染。
（三）编制突发环境事件应急预案，并及时备案；加强环境安全管理，并在突发环境事件应急演练过程中完善各类环境事故风险防范措施。

（三）健全环保管理制度，完善环境监测计划，细化日常环境管理，确保各种环保设施运转正常，各类污染物稳定达标排放。
（四）取得本批复后，尽快对接办理排污许可相关事宜。

四、你单位必须严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队未央大队负责该项目的事中事后监督管理工作。建设项目竣工后，你单位应当组织竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入使用。

西安市生态环境局未央分局 

2024年2月4日 

                                                 

  西安市生态环境局未央分局               2024年2月4日印发    
- 2 -
- 3 -

