西安市生态环境局未央分局

  市环未批复〔2024〕31号 

西安市生态环境局未央分局

关于西安润诚环境检测技术有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表的批复
西安润诚环境检测技术有限公司：

你单位上报的《西安润诚环境检测技术有限公司环境检测实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，经我局集体审议，批复如下：

一、项目概况

项目位于西安市未央区朱宏路北段第四污水处理厂现有实验楼一层。项目用地面积1000 m2，主要建设理化室、微生物室、原子吸收室等进行环境检测。项目总投资500万元，其中环保投资10万元。项目建设单位为西安润诚环境检测技术有限公司，《报告表》由陕西智丽环保科技有限公司编制，并通过西安市环境保护科学研究院组织的技术评审。
二、项目在全面落实《报告表》及本批复提出的各项污染防治措施的前提下，其产生的不良环境影响可控。从生态环境保护的角度，我局原则同意《报告表》的环境影响评价结论和采取的环境保护措施。

建设项目必须严格遵照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议和我局批复要求，扎实落实，确保处理设施正常运转，各类污染物达标排放。项目涉及的安全管理内容以区安委会成员单位要求为准，并严格执行。若项目性质、规模、地点或防治污染的措施等发生重大变动，你单位必须重新报批建设项目环境影响评价文件。

三、在项目建设营运过程中，应重点做好以下工作：

（一）项目产生的实验初次清洗废液作为危废处置，其余废水依托西安市第四污水处理厂处置；严格落实实验室各项废气处理设施，规范设置排气筒，确保各类废气达标排放；合理安排产生噪声设备的布局，采取隔音降噪措施，确保厂界噪声达标；做好危险废物贮存库地面防渗措施，防止土壤污染；须规范危险废物收集、暂存、转运等全过程，并交由有资质单位处置。
（二）健全环保管理制度，完善环境监测计划，细化日常环境管理，确保各种环保设施运转正常，各类污染物稳定达标排放。
四、你单位必须严格遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规。按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队未央大队负责该项目的事中事后监督管理工作。建设项目竣工后，你单位应当组织竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入使用。
西安市生态环境局未央分局 

2024年8月21日
                                                 

  西安市生态环境局未央分局               2024年8月21日印发    
- 2 -
- 3 -

